监理工程师应知应会测试参考答案

项目监理部              姓名              得分

- 单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（A）。

A．委托代理                 B．法定代理

C．指定代理                 D．转代理

2、遵守（A）准则，是监理工程师注册的重要条件。

A．监理工程师职业道德       	B．公正、独立、自主

C守法、诚信、公正、科学     D．严格监理、热情服务

3、项目总承包模式的优点是（A）。

A．合同关系简单                        B．招标发包工作难度小

C．业主择优选择承包方的范围大          D．容易进行质量控制

4、关于监理大纲、监理规划和监理实施细则之间关系的表述中，正确的是（B）

A．监理大纲的内容比监理规划的内容更全面、更翔实

B．监理实施细则应在监理规划的基础上进行编写

C．监理大纲应按监理规划的有关内容编写

D．三者编写顺序为监理规划、监理大纲和监理实施细则

5、可以作为编制建设工程监理规划依据的是（B）

A．施工组织设计            B．施工合同

C．施工平面布置图          D．施工进度计划

6、建设工程监理的作用是（A）

- 促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

- 有利于实现建设工程社会效益最大化

- 依靠自律机制规范工程建设参与各方的建设行为

- 从产品生产者的角度对建设生产过程实施管理

7、在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有（D）。

A．公平性                  B．自主性

C．独立性                  D．公正性

8、下述工作中，属施工过程质量控制的是（C）

A．设计交底和图纸会审       B．施工生产要素配置审查

C．作业技术交底             D．工程质量评定

9、监理实施细则中应当明确安全生产监理的方法，措施和控制要点，以及（C）

- 对建设单位工程概算中安全施工费项目的审核责任

- 对设计单位预防生产安全事故措施建议的审核方法

- 对施工单位安全技术措施的检查方法

- 对工程机械设备提供单位安全管理制度的检查内容

10、按国家规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为（C）质量事故。

A．一般                     B．严重

C．重大                     D．特大

11、《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事故的，（C）。

A．责令停止执业3个月以上1年以下

B．吊销执业资格证书，5年内不予注册

C．终身不予注册

D．对造成的损失依法承担赔偿责任

12、《建设工程监理规范》规定，（B）属施工阶段的监理资料。

A．施工组织设计

B．勘察设计文件

C．工程定位测量资料

D．建筑物沉降观测记录

13、设计交底是保证工程质量的重要环节，设计交底应由（B）主持。

A．监理单位                 B．建设单位

C．设计单位                 D．施工图审查单位

14、监理工程师对施工图审核的重点之一是（D）能否得到满足。

A．建设项目的使用功能和耐久性

B．建设项目的质量特性和设计条件

C．各专业设计方案的深度

D．建改项目的使用功能和质量要求

15、在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于（A）。

A．建筑安装工程措施费       B．建筑安装工程直接工程费

C．建设单位管理费           D．建设单位生产准备费

16、在建设工程监理中，要保证项目的参与各方围绕建设工程开展工作，使项目目标顺利实现，监理单位最重要也最困难的工作是（B）。

A．合同管理                B．组织协调

C．目标控制                D．信息管理

17、下列职责中，属于监理员职责的是（B）。

A．核查进场材料的质量证明文件及质量情况，并对合格者予以签认

B．检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况、并做好检查记录

C．负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据

D．审查分包单位的资质，并提出审查意见

18、“工程临时延期审批表（B4）”应由（C）签发。

A．监理单位技术负责人       B．监理单位法定代表人

C．总监理工程师             D．专业监理工程师

19、《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位不得（D）监理业务。

A．以联合体名义承揽         B．合作承揽

C．分包                     D．转让

20、某工程，基础底板的设计厚度为0.9m，但承包商按1.0m施工，多做的工程量在工程计量时应（B）。

A．计量一半                 B．不予计量

C．按实际发生数计量         D．由业主和承包商协商处理

21、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先（A）。

A．确定可调整进度的范围     B．确定可利用的资源数量

C．分析所采取措施的成本     D．分析比较各种措施的优劣

22、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了（B）。

A．及时得到工程预付款

B．听取监理工程师的建设性意见

C．解除其对施工进度所承担的责任和义务

D．使监理工程师及时下达开工令

23、依据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容包括（B）。

A．项目监理机构的组织形式               B．监理工作的控制要点及目标值

C．监理设施                             D．监理工作制度

24、建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的（A）。

A．适用性                   B．可靠性

C．耐久性                   D．目的性

25、施工图设计交底的目的是设计单位向施工单位和监理单位进行（D）和说明。

A．设计图纸的交接            B．施工和监理任务的部署

C．质量目标的分解落实        D．设计意图的转达

26、建设工程质量保修书应由（C）出具。

A．建设单位向建设行政主管部门

B．建设单位向用户

C．承包单位向建设单位

D．承包单位向监理单位

27、对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经（C）批准才能实施。

A．设计代表                  B．承包单位技术负责人

C．总监理工程师              D．专业监理工程师

28、施工所需原材料、半成品或购配件，经（C）审查并确认其合格后方准进场使用。

A．施工单位技术负责人       B．施工项目经理

C．监理工程师               D．施工项目技术负责人

29、在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是（A）。

A．清水楼梯踏步             B．镶面大理石

C．地漏                     D．垃圾道

30、监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用（B）手段取得依据。

A．承包单位自检             B．平行检验

C．承包单位互检             D．交叉检验

31、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的（A）。

A．主控项目                 B．一般项目

C．基本项目                 D．保证项目

32、工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是（A）。

A．正确确定事故性质、处理范围

B．安全可靠、不留隐患

C．满足建筑物的功能和使用要求

D．技术上可行、经济上合理

33、施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是（C）。

A．明确投资控制人员的责任   B．确定工程变更的价款

C．审核施工方案             D．做好施工记录

34、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）。

A．正常工作                  B．附加工作

C．额外工作                  D．意外工作

35、在建设工程施工阶段，由于承包单位的责任造成工期延误后，监理工程师对修改后的施工进度计划的批准意味着（B）。

A．批准了工程延期             B．批准了承包单位在合理状态下施工

C．修改了合同工期             D．解除了承包单位的责任

36、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是（C）。

A．根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B．按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续

C．因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作

D．因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作

37、下列文件中，由专业监理工程师编制并报总监理工程师批准后实施的操作性文件是（B）。

A．监理规划                 B．监理实施细则

C．监理大纲                 D．监理月报

38、建设工程文件由（B）组成。

A．监理文件、施工文件、竣工文件、竣工图

B．工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件

C．纸质载体、光盘载体、微缩载体、磁性载体

D．设计文件、招投标文件、施工图、监理文件、竣工图、竣工验收文件

39、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是（C）。

A．工程规划设计的建议权      B．工程款支付审核和签认权

C．工程项目设计标准的认定权  D．协调工程项目有关协作单位的主持权

40、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（B）。

A．建设行政主管部门         B．工程质量监督机构

C．监理单位                 D．建设单位

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、我国建设工程监理的特点为（ABE）。

A．服务对象具有单一性

B．市场准入采用双重控制

C．只提供施工阶段的服务

D．不具有监督功能

E．属强制推行的制度

2、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位的（ACDE）等特种作业人员，必须按照国家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A．垂直运输机械作业人员

B．钢筋作业人员

C．爆破作业人员

D．登高架设作业人员

E．起重信号工

3、在施工准备阶段，监理单位安全生产监理工作的内容包括（ADE）。

A．编制含有安全生产监理内容的监理规划

B．对施工现场安全生产情况进行巡视检查

C．核查施工现场施工起重机械、安全设施的验收手续

D．审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效

E．审查施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求

4、工程监理单位实施工程质量监理的依据有（ABDE）。

A．法律法规

B．有关技术标准和设计文件

C．投资性质

D．工程承包合同

E．工程监理合同

5、就监理单位内部而言，监理规划的作用主要体现在（ADE）。

A．作为对项目监理机构及其人员工作进行考核的依据

B．作为业主确认监理单位履行合同的依据

C．作为监理主管部门对监理单位监督管理的依据

D．指导项目监理机构全面开展监理工作

E．作为监理单位的重要存档资料

6、认定施工图纸合法性的依据包括图纸是否（BCD）。

A．经建设主管部门同意

B．按规定经有关部门审核批准

C．经设计单位正式签署

D．得到建设单位同意

E．得到监理单位同意

7、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列工程中，需要由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的有（ABD）。

A．深基坑工程

B．地下暗挖工程

C．脚手架工程

D．高支模板工程

E．拆除工程

8、施工阶段监理工程师可应用（ADE）等手段进行质量控制。

A．审核技术文件报告和报表

B．向建设单位报告

C．按承包商要求规定质量监控工作程序

D．平行检验、旁站监理、巡视检查

E．制约工程款支付

9、工程质量事故的实况资料是找出质量事故原因和确定处理对策的基础，它主要来自（AC）。

A．施工单位的质量事故调查报告

B．监理单位对事故成因的分析报告

C．监理单位调查研究所获得的第一手资料

D．工程质量事故调查组的事故分析会议记录

E．有关的技术文件和档案

10、下列监理任务中，属于施工阶段质量控制任务的有（BCDE）。

A．评审总承包单位资质

B．审查施工组织设计

C．审查确认分包单位资质

D．做好工程变更方案的比选

E．组织质量协调会

11、依据《建设工程安全生产管理条例》，在实施监理过程中，工程监理单位发现存在安全事故隐患时，正确的做法为（BD）。

A．要求施工单位暂时停止施工

B．要求施工单位整改

C．对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告其上级管理部门

D．对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

E．对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

12、依据《建设工程建设监理规范》，建设工程开工条件包括（ABCD）。

A．施工许可证已获政府主管部门批准

B．征地拆迁工作能满足工程进度的需要

C．施工组织设计已获总监理工程师批准

D．施工机具、人员已进场，主要工程材料已落实

E．第一次工地会议已召开

13、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（ACDE）。

A．不可抗力事件的影响

B．承包人采购的施工材料未按时交货

C．施工许可证没有及时颁发

D．不具备合同约定的开工条件

E．工程师未按合同约定提供所需指令

14、监理工程师审查承包单位施工组织设计时，应着重审查其是否（ABDE）。

A．按规定程序编审

B．充分分析了施工条件

C．有利于施工成本降低

D．采用了先进适用的技术方案

E．有健全的质量保证措施

15、工程质量事故发生后，总监理工程师签发《工程暂停令》的同时，应要求（ABD）。

A．采取必要措施防止事故扩大

B．保护好事故现场

C．事故调查组进行调查

D．事故发生单位按规定要求向主管部门上报

E．提交技术处理方案

16、监理实施细则是在（CD）编制的。

A．签订监理合同前

B．监理招标过程中

C．监理规划编制后

D．正式开展监理活动前

E．开展监理工作过程中

17、在下列内容，属于监理规划内容的是（BCD）。

A．监理规划的编制依据

B．建设工程总目标或监理总目标

C．项目监理机构

D．投资、进度、质量控制的措施

E．监理单位的权利和义务

18、施工准备阶段的信息要收集（ACD）。

A．施工场地准备情况

B．监理规划

C．施工图会审核交底记录

D．施工单位项目经理部组成及管理方法

E．监理细则

19、施工图设计的深度应达到能据此（ABCD）的要求。

A．编制施工图预算

B．安排材料、设备订货和非标准设备的制作

C．进行施工和安装

D．进行工程验收

E．签订监理合同

20、地基基础、主体结构分部工程的验收，应由总监理工程师组织（AC）进行。

A．勘察、设计单位工程项目负责人

B．相关金融机构负责人

C．施工单位技术、质量负责人

D．质量监督部门负责人

E．材料供应单位负责人

三、案例（第5问5分，其余每问3分，共20分）：

【背景】某监理单位承接了一工程项目施工阶段监理工作。该建设单位要求监理单位必须在监理进场后的1个月内提交监理规划。监理单位因此立即着手编制工作。

1．为了使编制工作顺利地在要求时间内完成，监理单位认为首先必须明确以下问题：

（1）编制工程建设监理规划的重要性；

（2）监理规划由谁来组织编制；

（3）规定其编制的程序和步骤。

2．收集制定编制监理规划的依据资料：

（1）施工承包合同资料；

（2）建设规范、标准；

（3）反映项目法人对项目监理要求的资料；

（4）反映监理项目特征的有关资料；

（5）关于项目承包单位、设计单位的资料。

3．监理规划编制如下基本内容：

（1）各参建单位之间的协调程序；

（2）工程概况；

（3）监理工作范围和工作内容；

（4）监理工作程序；

（5）项目监理工作责任；

（6）工程基础施工组织等等。

【问题】

1．工程建设监理规划的重要性是什么？

2．在一般情况下，监理规划编制的程序？

3．在所收集的制定编制监理规划的资料中哪些是必要的？你认为还应补充哪方面的资料？

4．编制的监理规划与监理大纲之间关系？

5．所拟定编制的监理规划基本内容中哪些内容应该编入监理规划中？并请进一步说明它们包括哪些具体内容。

6．建设单位要求编制完成的时间合理吗？

【参考答案】

1．工程建设监理规划的重要性是：它是项目工程监理工作的指导性文件(1.5分)，是监理组织有序地开展监理工作的依据和基础(1.5分)。

2．监理规划由监理机构在总监理工程师的主持下负责编写制定(1.5分)，报单位技术负责人审批(1.5分)。

3．第（2）、（3）、（4）条是必要的(1.5分)。还应补充的资料是：反映项目建设条件的有关资料；反映当地工程建设政策、法规方面的资料(1.5分)。

4．监理规划是在监理大纲的基础上编写的(1.5分)；监理规划包括的内容与深度比监理大纲更为具体和详细(1.5分)。

5．应该编入的内容有第（2）、（3）、（4）条(1.5分)。

工程概况应包括：工程名称、建设地址；工程项目组成及建筑规模；主要建筑结构类型；预计工程投资总额；预计项目工期；工程质量等级；主体工程设计单位及施工总承包单位名称；工程特点的简要描述(2分)。

监理工作范围和工作内容应包括：施工阶段质量控制；施工阶段的进度控制；施工阶段投资控制。履行建设工程安全生产管理法定责任。（或三控二管一协调一履职）(1.5分)。

6．不合理(1.5分)。应在召开第一次工地会议前报送建设单位(1.5分)。