南京市江宁区建筑起重机械安全管理实施办法

第一章   总  则

第一条  为加强建筑起重机械的安全监督管理，进一步规范和明确建筑起重机械在租赁、安装（拆卸）、监督检验和使用中各环节的程序以及各责任主体的职责，确保建筑起重机械在施工现场的安全使用，杜绝建筑起重机械安全事故的发生。根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）、《特种设备安全监察条例》（国务院第549号令）、《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《建筑起重机械备案登记办法》（建质[2008]76号）、《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ305-2013）、《关于加强全省建筑安全生产责任追究若干意见的通知》（苏建质安[2011]847号）和《关于进一步加强建筑施工起重机械设备监督管理的通知》（宁建质字[2014]390号）文件要求，结合我区实际，制定本办法，以下简称“本办法”。

第二条  在本行政区域内建筑起重机械的备案、租赁、安装（拆卸）、监督检验和使用过程中的安全管理，均适用本办法。

本办法所称建筑起重机械，是指用于建设工程施工工地的各类塔式起重机、施工升降机、物料提升机、门式起重机、高处作业吊篮和附着式升降脚手架（含整体式提升脚手架和分片式脚手架）等。

第三条  按照《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》（苏建管质[2009]5号）文件要求，建筑起重机械的租赁、施工、监理、安装和拆卸单位应当建立健全起重机械安全管理制度和岗位责任制，制定生产安全事故应急预案，单位主要负责人应当对本单位起重机械的使用安全负责，并承担相应的法律责任。

从事建筑起重机械安装拆卸工、建筑起重机械司机、建筑起重信号工、建筑起重司索工和高处作业吊篮安装拆卸工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

第四条  任何单位和个人对违反本办法的行为都有权向建筑行政主管部门和有关部门举报。

第二章  产权备案、产权变更（转让）与产权注销

第五条　出租单位购买的建筑起重机械在首次出租安装前（以下统称“产权单位”），应当到我局建筑安全生产监督站（以下统称“备案部门”）办理产权备案，并提供下列资料：

（一）《南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案申请表》一式俩份（附一）；

（二）产权单位营业执照副本（首次办理时应提供原件和复印件）；

（三）特种设备制造许可证（原件和复印件）；

（四）产品合格证（原件和复印件）；

（五）制造监督检验证明（原件和复印件，2014年1月1日后出厂的建筑起重机械不需提供）；

（六）建筑起重机械设备购销合同、发票（如不能提供购机发票的，必须要出售单位出具的收费证明材料，并加盖出售单位公章）或相应有效凭证；

（七）备案部门规定的其他资料。

所有资料的复印件必须加盖产权单位公章。

备案部门应认真审查产权单位提交的各类资料，原件审核，复印件留存。对符合办理条件的，应在三个工作日内办理并发放《南京市江宁区建筑机械设备产权备案登记证》（附二）；对不符合办理条件的，应当场作出说明。

建设工程施工现场使用的各类桩工机械和高处作业吊篮暂不需要办理产权备案手续。

第六条  江苏省以外进入江宁施工的建筑起重机械，已在建筑起重机械产权单位工商注册地办理产权备案的，则凭当地的产权备案证，到备案部门办理《南京市江宁区建筑机械设备临时产权备案登记证》（附三）；未在当地办理产权备案的建筑起重机械，一律不得在我区办理临时产权备案手续和安装作业。

第七条  有下列情形之一的建筑起重机械不予产权备案，并不得出租和使用：

（一）属国家、省明令淘汰产品或禁止使用的；

（二）超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的；

（三）经检验达不到安全技术标准规定的。

第八条  产权单位在建筑起重机械变更（转让）和报废前应到原产权备案部门办理建筑起重机械产权备案注销，并提供下列资料：

（一）《南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案注销申请表》一式俩份（附四）；

（二）《南京市江宁区建筑机械设备产权备案登记证》原件。

备案部门应认真审查产权单位提交的各类资料，原件审核。对符合办理条件的，应当场办理产权注销并收回上述原件；对不符合办理条件的，应当场作出说明。

建筑起重机械属于本办法第四十四条规定情形之一的，产权单位应按照规定履行产权备案注销手续后，及时对建筑起重机械进行报废。

第九条  建筑起重机械产权单位变更（转让）时，原产权单位应将《南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案注销申请表》和建筑起重机械的安全技术档案移交给现产权单位。对建筑起重机械变更（转让）后符合办理产权备案条件的，现产权单位应持《南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案注销申请表》，并按本办法第五条规定重新办理建筑起重机械产权备案手续； 对不符合办理产权备案条件的，应按本办法第四十四条规定及时对建筑起重机械进行报废。

第十条  产权单位应当建立、健全建筑起重机械安全技术档案。安全技术档案应当具备以下内容：

（一）原始资料：包括购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明（2014年1月1日后出厂的建筑起重机械不需提供）、安装拆卸使用说明书、备案证明等；

（二）运行资料：包括定期检验报告、定期自行检查记录、日常维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和事故记录、累计运转记录等；

（三）安装验收资料：包括历次设备进场验收记录、安装完毕自检记录、检验检测机构出具的合格报告。

第三章  租  赁

第十一条  租赁单位应当依法办理工商登记注册，取得营业执照，并在营业许可的范围内从事建筑起重机械的租赁活动。

租赁单位应当设有固定的存放建筑起重机械的场地和办公场所，并配备相关的操作人员和安全管理人员。

第十二条  租赁单位出租建筑起重机械时，应按照承租单位承租要求，提供合格的建筑起重机械和该设备《使用说明书》，并按要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置；同时还应与承租单位签订租赁合同和安全管理协议，明确各自的安全生产责任。

租赁单位应当对出租的建筑起重机械及配件的安全性能进行自检，在签订租赁协议时，应当出具自检合格证明。

第十三条  租赁单位出租的建筑起重机械必须符合现行各类现行颁布实施的各类建筑起重机械安全技术标准，对不符合安全技术标准的，一律不得进行各类租赁活动。

第四章  安装与拆卸

第十四条  从事建筑起重机械安装（拆卸）活动的单位（以下统称“安装和拆卸单位”），应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内从事建筑起重机械的安装（拆卸）业务。建筑起重机械设备安装和拆卸单位的专业承包资质分一级、二级和三级，各级资质企业承包工程范围分别为：

一级企业：可承担各类建筑起重设备的安装与拆卸。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的1000千牛.米及以下塔吊等建筑起重设备、120吨及以下的建筑起重机和龙门吊的安装与拆卸。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的800千牛.米及以下塔吊等建筑起重设备、60吨及以下的建筑起重机和龙门吊的安装与拆卸。

第十五条  我区建筑起重机械安装（拆卸）行为实行市场准入制。凡未被列入我区建设市场准入的建筑起重机械安装（拆卸）活动的单位，严禁在我区建设市场从事建筑起重机械安装（拆卸）活动。进入我区建设市场从事建筑起重机械安装（拆卸）活动的单位，应到我局办理市场准入备案。办理市场准入手续时，应提供以下资料：

（一）安装（拆卸）单位的营业执照、安全生产许可证、资质（副本）及年检记录（原件及复印件）；

（二）安装（拆卸）单位的法人代表身份证（原件及复印件）；

（三）安装（拆卸）单位技术负责人的工程师证、技术员的职称证书、现场安装负责人的B类证、专职安全员的C业证和特种作业人员资格证及上述人员的劳动合同和社会保险（原件及复印件）；

（四）办理人员应持有法人的授权委托书和本人的身份证（原件及复印件）；

（五）从事塔式起重机和施工升降机安装（拆卸）的单位还应提供《南京市建筑施工起重设备年度安装登记证明》（原件应加盖南京市住建委质安处公章及复印件）。

所有资料的复印件必须加盖安装（拆卸）单位公章。

备案部门应认真审查并核对以上资料的原件和复印件，复印件留存。对符合市场准入条件的建筑起重机械安装（拆卸）单位准予市场准入备案。

第十六条  建筑起重机械安装（拆卸）前，安装和拆卸单位应与施工总承包单位签订建筑起重机械安装（拆卸）合同。建筑起重机械安装（拆卸）合同应对该建筑起重机械的安装、顶升（加节）、附着安装和拆卸等重点作业环节进行明确；同时，在合同中还应明确双方的权利、义务和相关安全管理责任。

安装和拆卸单位应当与施工总承包单位签订安全管理协议，在安装（拆卸）过程中应当服从施工总承包单位对施工现场的安全生产管理，遵守施工现场的安全生产要求，落实有关安全防护措施,并对安装（拆卸）作业的安全生产负责。

施工总承包单位严禁将建筑起重机械的安装（拆卸）工程分包给不具备建筑起重机械安装（拆卸）资质的单位或自然人。

第十七条  安装和拆卸单位在建筑安装（拆卸）起重机械前，应当按照《南京市建筑工程危险性较大的分部分项工程安全技术管理实施意见》的要求单独编制建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案。建筑起重机械安装（拆卸）工程的专项施工方案应由安装和拆卸单位相关专业工程技术人员编制，安装和拆卸单位技术部门（及相关部门）负责人审核，安装和拆卸单位技术负责人审批。上述编制、审核和审批人均应在专项施工方案上签字。实行施工总承包的，专项施工方案还必须由施工总承包单位技术负责人签字。安装和拆卸单位应将审核批准的专项施工方案报监理企业，由专业监理工程师审核、总监理工程师审批并签字确认。

建筑起重机械在安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装作业前，安装和拆卸单位的技术负责人应当对现场进行安装（拆卸）的操作人员进行安全技术交底，并留有书面记录。安装（拆卸）的操作人员必须持有效的特种作业操作资格证书方可上岗作业。

塔机附着距离超过《使用说明书》规定时，应单独编制专项施工方案，并附计算书，同时要组织不少于5名该专业的专家对方案进行论证。未经专家论证的超长附着，安装和拆卸单位一律不得在建筑起重机械上安装。

第十八条  建筑起重机械安装（拆卸）前，安装和拆卸单位应当向施工总承包单位提交以下资料：

（一）《南京市江宁区建筑起重机械安装（拆卸）告知书》一式四份（附五）；

（二）《南京市江宁区建筑机械设备产权备案登记证》或《南京市江宁区建筑机械设备临时产权备案登记证》（原件及复印件）；

（三）安装和拆卸单位资质证书、安全生产许可证（复印件）；

（四）安装和拆卸单位特种作业人员名单及资格证书（复印件）；

（五）安装和拆卸单位负责建筑起重机械安装（拆卸）工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单及资格证书（复印件）；

（六）辅助起重机械资料及其特种作业人员名单及证书（复印件）；

（七）安装和拆卸单位与施工总承包单位签订的安装（拆卸）工程合同；

（八）建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案；

（九）建筑起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案；

（十）《南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记注销表》（原件加复印件；新购机械首次安装和江苏省以外首次进入江宁的建筑起重机械可不提供此表，但应提供产权单位出具该建筑起重机械未使用的情况说明，附六）。

所有资料的复印件必须加盖权属单位公章。

《建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案》和《建筑起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案》应按照建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中的要求履行编制、审核和审批程序。

第十九条  施工总承包单位应审查安装和拆卸单位提交的各类资料，并留存复印件。审查合格的，施工总承包单位应在《南京市江宁区建筑起重机械安装（拆卸）告知书》上签署审查意见，并报监理单位复审。监理单位复审合格的，应在《南京市江宁区建筑起重机械安装（拆卸）告知书》上签署复审意见。

第二十条  安装和拆卸单位应在建筑起重机械安装（拆卸）前2个工作日内，以书面形式告知备案部门，并按第十八条中的内容提供相关资料供备案部门审查。备案部门应认真审查安装和拆卸单位提供的各类资料，复印件留存。对符合告知条件的，应当场予以告知；对不符合告知条件的，应当场予以说明并要求安装和拆卸单位重新完善资料履行告知程序。

安装和拆卸单位未向备案部门履行安装（拆卸）告知手续的，施工总承包单位和监理单位不得允许任何安装和拆卸单位及个人在建筑施工现场进行建筑起重机械的安装（拆卸）作业。

建设工程现场使用的各类桩工机械的安装（拆卸）则不需要履行告知程序。

第二十一条  施工总承包单位必须为安装和拆卸单位提供建筑起重机械进场安装所需的安全条件，并向安装和拆卸单位提交拟安装设备位置的工程勘察资料、混凝土的强度报告及隐蔽工程验收记录等基础施工资料。

第二十二条  建筑起重机械安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装作业前，安装和拆卸单位应对施工总承包单位提供建筑起重机械安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装所需的各项条件的安全性和完好性进行检查，对不符合安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装安全条件的，不得强行进行安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装作业，应向施工总承包单位提出书面整改要求，待施工总承包单位整改合格后，方可组织人员进场进行安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装作业。作业时，安装和拆卸单位应当设置安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装警戒区，指派专人负责统一指挥和监护，禁止无关人员进入施工现场。安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装作业过程中，要严格执行有关标准、规范、施工方案和拆装工艺的要求，并填写相应的记录，相关责任人签字。

安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装作业过程中所需的各种辅助起重机械及其作业人员，必须持有效的设备检测合格证和特种人员操作证，方可在现场从事相关辅助作业。

第二十三条  建筑起重机械在首次安装、逐次顶升（加节）和附着安装完毕后，安装和拆卸单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明。

第二十四条  安装和拆卸单位应当建立建筑起重机械安装（拆卸）工程档案。建筑起重机械安装（拆卸）工程档案应当包括以下资料：

（一）安装（拆卸）工程合同及安全管理协议书；

（二）安装（拆卸）工程专项施工方案；

（三）安全施工技术交底的有关资料；

（四）安装工程验收资料；

（五）安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案；

（六）机械使用说明书复印件。

建筑起重机械投入使用前，安装和拆卸单位应当将上述（二）、（三）、（五）、（六）项资料提供给施工总承包单位。

第二十五条  建筑起重机械在首次安装、逐次顶升（加节）和附着安装完毕后，施工总承包单位应当组织产权单位、监理单位、安装和拆卸单位等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收，并填写相应的验收记录，相关责任人签字。未经验收或验收不合格的不得使用。

建筑起重机械在验收前，应当经具有资质的检验检测机构监督检验合格。

第二十六条  工程项目中的同一台建筑起重机械应当由同一安装和拆卸单位承担全过程的安装（拆卸），且包括使用过程中的顶升（加节）和附着安装等；无特殊情况，中途不得变更安装（拆卸）单位。

禁止在建筑起重机械上安装非原制造厂家生产的标准节和附着。

任何安装和拆卸单位严禁在夜间、雨雪或四级以上大风等恶劣天气从事建筑起重机械的安装（拆卸）、安全检查和保养等相关工作。

第五章  监督检验

第二十七条  建筑起重机械在首次安装和逐次附着安装完毕后，施工总承包单位应当委托具有相应资质的检验检测机构进行监督检验，并按规定组织产权（出租）、监理单位、安装和拆卸等有关单位进行安装验收。物料提升机和施工升降机的首道和末道附着必须履行上述规定，其他高度的附着不需履行监督检验，但应履行安装验收程序。

安装和拆卸单位在申报办理建筑起重机械监督检验时，应向检验检测机构提供详细、准确和真实的资料。

工程项目中同一台建筑起重机械（包括使用过程中增加的附着）的监督检验均应当委托同一检验检测机构进行监督检验。

禁止将未经监督检验或监督检验不合格以及未经安装验收或验收不合格的建筑起重机械投入使用。

第二十八条  检验检测机构自接到安装和拆卸单位递交的建筑起重机械监督检验申请后的七个工作日内，应委派不少于两名具有检验检测资格的人员到施工现场对建筑起重机械进行监督检验。

检验检测机构及其检验检测人员应当严格按照国家和省市建筑起重机械的各类规范及行业标准，快速、客观和公正地对申报的建筑起重机械或附着进行监督检验，出具监督检验报告，发放《南京市江宁区建筑起重机械监督检验合格证》或《南京市江宁区建筑起重机械附着监督检验报告》，对出具的监督检验报告负责，并依法承担责任。除严格执行行业标准外，凡在监督检验时发现下列行为之一的，则判定该建筑起重机械检测不合格，不予发放各类检测合格证书：

（一）建筑起重机械的基础未单独设置安全牢固的基坑，未在基坑周围设置低于基础的环状排水沟，低于高度不得小于10cm，同时还未在环状排水沟的一侧设置积水井（规格为50cm×50cm） ,未能保证建筑起重机械的基础始终保持不积水状态；

（二）预埋件或地脚螺栓未提供产品合格证的；

（三）未按照JGJ46-2005标准单独设置建筑起重机械专用电箱和用于夜间照明镝灯的专用电箱，且漏电保护器的额定漏电动作电流小于等于30mA，额定漏电动作时间小于等于0.1s。

第二十九条  检验检测机构在对建筑起重机械进行监督检验时，发现安全隐患的，由施工总承包单位组织相关单位进行整改，检验检测机构进行复检，复检仍存在安全隐患的判定为不合格，需再次向同一检验检测机构重新申报监督检验。

第六章  使用登记与使用注销

第三十条  施工总承包单位应当在建筑起重机械安装监督检验合格之日30日内，向备案部门办理建筑起重机械使用登记，并提交下列资料：

（一）《南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记申请表》一式俩份（附七）；

（二）《南京市江宁区建筑起重机械监督检验合格证》和安装验收资料（原件及复印件）；

（三）施工总承包单位的特种作业人员资格证书（包括建筑起重机械司机、建筑起重司索信号工和建筑起重机械安装拆卸工）（原件及复印件）；

（四）建筑起重机械运行维护保养管理制度；

（五）建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；

（六）《南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案登记证》或《南京市江宁区建筑起重机械设备临时产权备案登记证》（原件及复印件）。

所有资料的复印件必须加盖权属单位公章。

《建筑起重机械运行维护保养管理制度》和《建筑起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案》应按照建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中的要求履行编制、审核和审批程序。

备案部门应认真审查施工总承包单位提交的各类资料，原件审核，复印件留存。对符合办理条件的，应在三个工作日内办理并发放《南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记牌》；对不符合办理条件的，应当场作出说明。

未办理使用登记的建筑起重机械一律不得使用。对未在规定时间内办理建筑起重机械使用登记的，应重新对建筑起重机械进行监督检验。

《南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记牌》应当悬挂在建筑起重机械的显著位置，不得转借或挪用。

第三十一条  建筑起重机械有下列情形之一的，备案部门不予办理使用登记并有权责令施工总承包单位停止建筑起重机械的使用或者拆除：

（一）属于本办法第九条情形之一的；

（二）未经监督检验或者监督检验不合格的；

（三）未经安装验收或者安装验收不合格的；

（四）伪造《南京市江宁区建筑起重机械监督检验合格证》的；

（五）伪造《南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记牌》的。

第三十二条  备案部门在安装和拆卸单位履行建筑起重机械拆卸告知手续前，应当注销建筑起重机械使用登记牌。

施工总承包单位在备案部门办理建筑起重机械使用登记注销时，应提交下列资料：

（一）《南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记注销表》一式俩份；

（二）《南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记牌》（原件）；

（三）《南京市江宁区建筑起重机械安装（拆卸）告知书》（原件及复印件）。

所有资料的复印件必须加盖权属单位公章。

备案部门应认真审查施工总承包单位提交的各类资料，原件审核，复印件留存。对符合办理条件的，应当场办理使用登记注销，备案部门收回原先发放的《南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记牌》；对不符合办理注销使用登记的，应当场作出说明。未经备案部门注销的建筑起重机械，任何单位和个人一律不得进行建筑起重机械的拆卸作业。

建设工程施工现场使用的各类桩工机械和高处作业吊篮暂不需要办理使用登记与注销。

第七章  运行使用

第三十三条  建筑起重机械使用前，施工总承包单位、产权单位和监理单位要共同对建筑起重机械司机、建筑起重司索信号工和相关作业人员进行综合安全技术交底，并由相关责任人员签字。

第三十四条  建筑起重机械特种作业人员应严格执行建筑起重机械安全操作规程和相关安全作业规定，做到“定人定机驾驶”，建立交接班制度，并填写相关运行记录。在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况下立即停止作业或采取必要的应急措施后撤离危险区域，并及时向现场安全管理人员和有关负责人报告。

第三十五条  施工升降机的防坠落装置和高处作业吊篮的安全锁标定有效期限为一年。施工升降机的安全停靠装置、断绳装置必须灵敏可靠；未按规定时间进行标定的施工升降机和高处作业吊篮，一律不准监督检验和使用。

施工升降机（货用）和物料提升机在使用过程中，应在吊笼的显著位置设置限制载重标识；施工升降机（人货两用）在使用过程中，在吊笼的显著位置设置限重标识的同时，还应设置“限载9人”和载重量的标识。建筑起重机械司机（施工升降机）和建筑起重机械司机（物料提升机）在实际操作中应严格遵守这一规定，凡对施工升降机和物料提升机出现的超载或超员现象的，一律停止驾驶，并向项目经理和项目总监报告。

施工升降机和物料提升机在非工作时间内应断电上锁，并指定专人负责管理，严禁非专业人员从事开机驾驶或其它违章作业行为。

第三十六条  施工现场使用两台或两台以上塔式起重机时，施工总承包单位应负责编制多台塔式起重机防止相互碰撞的安全措施；施工现场有多家单位施工的，建设单位应协调组织多家施工单位编制多台塔式起重机防止相互碰撞的安全措施，确保塔式起重机的使用过程中的安全。

第三十七条  已投入使用的建筑起重机械停止使用6个月以上的，在重新使用前，必须经原检验检测机构重新进行监督检验。监督检验合格后方可继续使用。

建筑起重机械的使用时间超过1年的，以及在施工过程中发生影响建筑起重机械安全使用的灾害或其它事件的，必须经原检验检测机构重新进行监督检验。监督检验合格后方可继续使用。

第三十八条  施工总承包单位应当建立起重机械使用安全技术档案，做到“一机一档案”。安全技术档案应当包括以下内容：

（一）安装单位移交的安装验收资料；

（二）安全保护装置的日常维护保养和校验记录；

（三）建筑起重机械的台班记录、运行故障和事故记录。

建筑起重机械拆除后，施工总承包单位应当将上述资料移交产权单位。

第八章  延期与报废

第三十九条  下列建筑起重机械若整机结构件承载能力符合安全技术规范要求，需延长使用年限的，产权单位应在使用年限有效期满前1个月到原备案部门申请办理建筑起重机械延期备案登记，逾期不予办理：

（一）塔式起重机的使用年限

1.630kN.m以下（不含630kN.m）出厂年限超过10年（不含10年）；

2.630kN.m—1250kN.m（不含1250kN.m）出厂年限超过15年（不含15年）；

3.1250kN.m以上出厂年限超过20年（不含20年）。

（二）施工升降机的使用年限

1.出厂年限超过8年（不含8年）的SC型施工升降机；

2.出厂年限超过5年（不含5年）的SS型施工升降机和物料提升机。

其它类型建筑起重机械设备在《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ305-2013）中没有明确作出规定使用年限的，应按照产品使用说明书的相关规定执行。

（三）产权单位在办理建筑起重机械产权备案延期登记时，须提交以下资料：

1.《南京市江宁区建筑起重机械设备延期产权备案申请表》一式俩份（附八）；

2.申请单位的企业法人营业执照（原件及复印件）；

3.建筑起重机械购销合同、发票或相关有效凭证（原件及复印件）；

4.法定检测机构出具的性能试验和结构应力测试合格报告（原件及复印件）；

5.产品合格证（原件及复印件）；

6.使用说明书（原件及复印件，在《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ305-2013）中有明确规定使用年限的，则不要提供此件）；

7.《南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案登记证》（原件）。

所有资料的复印件必须加盖权属单位公章。

备案部门应认真审查产权单位提交的各类资料，原件审核，复印件留存。对符合办理条件的，应在三个工作日内办理发放《南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案登记证》，并收回原产权备案登记证；对不符合办理条件的，应当场作出说明。

正在建设工地使用过程中已超过使用年限的并已办理产权备案延期手续的各类建设起重机械，应按本办法第三十一条之规定，到原备案部门再次办理建筑起重机械使用登记。备案部门在编制该建筑起重机械使用登记证的编号时，应延续使用原使用登记证编号并在编号的尾端加注“延期”字样。如A10-T-0001-20114（延期），未履行该项程序的建筑起重机械一律不得使用。

第四十条  建筑起重机械每次延长使用年限不得超过1年。

第四十一条  建筑起重机械有下列情形之一的，应当按本办法第八条规定办理产权备案注销后，及时予以报废：

（一）国家和江苏省明令淘汰的；

（二）使用年限已到期且未经法定检测机构进行性能试验和结构应力测试合格的；

（三）主要结构件应力超过原计算应力15％的；

（四）主要结构件腐蚀深度达原厚度10％的；

（五）安全性能达不到原设计要求的；

（六）存在其他严重事故隐患的。

报废后的建筑起重机械应立即解体，不得再次使用或整机转让。

第九章  各责任主体单位安全管理职责

第四十二条  建筑起重机械安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装作业过程中，各责任主体单位的安全管理职责：

（一）安装和拆卸单位的安全生产责任

1.负责编制建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案、安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案和附着安装专项施工方案；对采用非常规起重设备和方法进行安装（拆卸）的工程以及超长附着的安装等专项施工方案，按照规定必须组织专家论证；

2. 在建筑起重机械安装（拆卸）前，应当填写《南京市江宁区建筑起重机械安装（拆卸）告知书》，并将《南京市江宁区建筑起重机械安装（拆卸）告知书》中的文件资料报送施工总承包单位和监理单位审核，同时还应向备案部门告知；

3. 按照建筑起重机械安装（拆卸）告知中所告知的拟安装时间、设备型号、安全技术负责人员和特种作业人员到现场进行安装（拆卸）；如因特殊原因不能在拟告知的安装（拆卸）时间和相关人员进行安装（拆卸）的，必须向项目经理和项目总监提前提出书面变更安装（拆卸）时间和相关人员的申请，在得到项目经理和项目总监的允许后，方可按书面变更的申请在现场进行安装（拆卸）作业；

4.按照产品或安装说明书对进场准备安装和顶升（加节）所用的标准节、附着和其他各类构件及安全设施的质量、规格、型号以及施工现场安全作业条件等内容进行验收，凡发现与产品或安装说明书不一致的标准节、附着和其他各类构件及施工现场的安全作业条件不具备时，一律不得进行各类安装、顶升（加节）和附着安装作业；

5.组织对安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装作业人员进行安全施工技术交底并签字确认；

6.负责审查建筑起重机械安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装作业过程中所需的辅助起重机械及其特种作业人员资格资质；

7.核对基础验收证明及基础混凝土试块抗压强度检测报告或拼装基础生产、安装合格证及相关资料；

8.在安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装过程中，应指派专业技术人员和专职安全管理人员在现场指挥；

9.委托具有相应资质的检验检测机构对首次安装和逐次附着（物料提升机和施工升降机仅包括首道和末道附着）安装完毕的建筑起重机械进行监督检验；

10.法律法规规定的其他职责。

（二）施工总承包单位的安全生产责任

1.向安装和拆卸单位提供拟安装建筑起重机械的设备工程勘察资料，提供设备进场、安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装所需的安全施工条件，负责设备基础工程的安全质量；

2.查验建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明（2014年1月1日后出厂的建筑起重机械不需提供）和产权备案登记证等文件；

3.按照产品或安装说明书对进场准备安装和顶升（加节）所用的标准节、附着和其他各类构件及安全设施的质量、规格和型号等内容进行验收，凡发现与产品或安装说明书不一致的标准节、附着和其他各类构件时，一律不得进行各类安装、顶升（加节）和附着作业；

4.查验建筑起重机械安装（拆卸）单位的资质证书、安全生产许可证、设备型号、安全技术负责人员、特种作业人员、拟安装时间和辅助起重机械设备的检测合格证及其特种作业人员是否与安装（拆卸）告知书中的相关内容一致；

5.审核安装和拆卸单位制定的建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案和安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案和附着安装专项施工方案，对采用非常规起重设备和方法进行安装（拆卸）的工程以及超长附着的安装等专项施工方案，按照规定必须组织专家论证；

6.审核安装和拆卸单位制定的建筑起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案，制定本单位的生产安全事故应急救援预案；

7. 在安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装过程中，指定本单位专职安全生产管理人员在现场旁站，全程监督检查建筑起重机械的安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装情况；

8.法律法规规定的其他职责。

（三）监理单位的安全生产责任

1.审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明（2014年1月1日后出厂的建筑起重机械不需提供）和产权备案登记证等文件；

2.审核建筑起重机械安装（拆卸）单位的资质证书、安全生产许可证、设备型号、安全技术负责人员、特种作业人员、拟安装时间和辅助起重机械设备的检测合格证及其特种作业人员是否与安装（拆卸）告知书中的相关内容一致；

3. 按照产品或安装说明书对进场准备安装和顶升（加节）所用的标准节、附着和其他各类构件及安全设施的质量、规格、型号以及施工现场安全作业条件等内容进行验收，凡发现与产品或安装说明书不一致的标准节、附着和其他各类构件及施工现场的安全作业条件不具备时，一律不得进行各类安装、顶升（加节）和附着安装作业；

4．审查设备基础工程的质量和相关文件资料，签署设备基础施工质量验收意见；

5.审批建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案、安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案和附着安装专项施工方案；对采用非常规起重设备和方法进行安装（拆卸）的工程以及超长附着的安装等专项施工方案，应督促施工总承包单位必须按规定组织专家论证；

6. 严格执行安装（拆卸）、顶升（加节）和附着安装过程中的监理旁站制度，督促安装和拆卸单位严格按照建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案和附着安装专项施工方案来进行施工作业；按规定要求督促安装和拆卸单位委托具有相应资质的检验检测机构对各安装和附着（物料提升机和施工升降机仅包括首道和末道附着）安装过程中的建筑起重机械进行监督检验；

7.负责审核建筑起重机械顶升（加节）和附着安装过程中所需的特种作业人员、辅助起重机械设备的检测合格证和其特种作业人员的资格资质以及施工现场的安全作业条件；

8.发现存在安全生产隐患的，应当要求安装和拆卸单位及施工总承包单位限期整改；对安装和拆卸单位及施工总承包单位拒不整改的，及时报告建设单位和建筑工程安全生产监督机构；

9.法律法规规定的其他职责。

第四十三条  建筑起重机械运行使用过程中，各责任主体单位的安全管理职责：

（一）施工总承包单位的安全生产责任

1. 根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，制定建筑起重机械运行操作、检查、维护、保养的有关制度并严格落实，制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；

2. 配备专职设备管理人员和专职安全生产管理人员对建筑起重机械的运行使用以及运行使用中的检查、维护、保养进行现场日常检查、监督、管理；

3.建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用；

4.负责办理建筑起重机械的使用登记和注销；

5.负责督促建筑起重机械安装（拆卸）单位对建筑起重机械逐次安装的附着（物料提升机和施工升降机仅为首道和末道附着）及时履行监督检验的申报工作；

6.配备合法有效的建筑施工特种作业操作资格证书的人员上岗作业；

7.为防止本项目部范围内的多台塔式起重机相邻作业时，可能发生相互碰撞的，应当组织编制防止碰撞的安全技术措施并严格执行；

8.定期对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具和索具进行检查、维护及保养，做好记录，并建立健全安全生产管理制度及档案。如在建筑起重机械租赁合同中已对建筑起重机械的检查、维修和保养另有约定的，应遵从其约定；

9.法律法规规定的其他职责。

（二）监理单位的安全生产责任

1.逐一审核施工总承包单位专职设备管理人员和专职安全生产管理人员的相关资格，做到“证件有效、人证合一”，并对其是否按规定履行相关职责的情况进行监督检查；

2.审核施工总承包单位编制的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案和塔式起重机防碰撞的安全技术措施，并督促总承包单位严格执行；

3.审核建筑起重机械“一证一牌一报告”的办理情况（即：《南京市江宁区建筑起重机械检验检测合格证》、《南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记牌》和《南京市江宁区建筑起重机械附着检验检测报告》）；

4. 逐一审核建筑起重机械特种作业人员的持证上岗作业情况，做到“证件有效、人证合一”；

5.审核建筑起重机械安装的位置和使用过程中周边的安全状况，每周应组织建筑起重机械的施工总承包单位对建筑起重机械的各项安全性能和指标进行检查，发现安全隐患的，应督促相关单位及时整改；发现重大事故苗头或对安全隐患仍未整改的，应立即采取果断措施予以制止，并向建设单位和建筑行政主管部门报告；

6.定期组织施工总承包单位或使用单位和安装（拆卸）单位对建筑起重机械使用过程中的各类安全装置和主要构件进行检查、维护和保养；

7.法律法规规定的其他职责。

（三）建设单位的安全生产责任

1.组织本项工程范围内多家施工总承包单位编制防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施；

2.接到监理单位上报安装单位和施工总承包单位或使用单位拒不整改的建筑起重机械事故隐患报告后，应当责令安装单位和施工总承包单位或使用单位立即停工整改；

3.法律法规规定的其他职责。

第十章  罚  则

第四十四条  凡违反本办法，安装和拆卸单位有下列行为之一的，由南京市江宁区建筑安全生产监督站对安装和拆卸单位的法人进行约谈问责，并予以警告处理；两次有下列行为之一的，限制在我区承接新的安装和拆卸业务资格1个月：

（一）现场进行安装、顶升、加节、附着安装和拆卸的特种作业人员未履行备案登记程序的；

（二）安装（拆卸）工程专项施工方案或超长附着安装的专项施工方案或建筑起重机械安装（拆卸）工程安全事故应急救援预案的编制、审核和审批程序不全的；

（三）现场安全技术人员未对现场从事安装（拆卸）的人员进行安全技术交底并留有书面记录的；

（四）提供的辅助起重机械资料及其特种作业人员证书不齐全的。

第四十五条  凡违反本办法，安装和拆卸单位有下列行为之一的，由南京市江宁区建筑安全生产监督站对安装和拆卸单位的法人进行约谈问责，并限制在我区承接新的安装和拆卸业务资格1个月；两次有下列行为之一的，限制在我区承接新的安装和拆卸业务资格3个月：

（一）对采用非常规起重设备和方法进行安装（拆卸）工程以及超长附着的安装等专项施工方案，未按照规定组织专家论证的；

（二）未编制建筑起重机械安装（拆卸）安全事故应急救援预案的；

（三）辅助起重机械资料及其特种作业人员证无效（含过期）或未持证上岗作业的；

（四）现场从事安装（拆卸）作业的特种作业人员数量不能满足规定要求的；

（五）现场从事安装（拆卸）作业的特种作业人员操作证无效（含过期）或未持证上岗作业的。

第四十六条  凡违反本办法，安装和拆卸单位有下列行为之一的，由南京市江宁区建筑安全生产监督站对安装和拆卸单位的法人进行约谈问责，并限制在我区承接新的安装和拆卸业务资格3个月；两次有下列行为之一的，则取消在我区承接新的安装和拆卸业务资格：

（一）违规在建筑起重机械上安装非原制造厂家生产的标准节和附着的；

（二）未经生产厂家设计许可或未经方案审批同意，擅自改变建筑起重机械基础或标准节结构，违规强行安装建筑起重机械的；

（三）违规增加建筑起重机械未道附着以上自由端高度的；

（四）《告知书》中的施工现场负责人和专职安全员不在现场组织管理的；

（五）塔机附着距离超过《使用说明书》规定时，未单独编制专项施工方案，且方案未经专家论证就违规安装的；

（六）安装的建筑起重机械已超过使用年限且未经相关鉴定机构鉴定合格的；

（七）安装的建筑起重机械产权证号与《告知书》中的产权证号不相符的；

（八）现场实际安装（拆卸）的时间和人员与《告知书》中的时间和人员不一致时，未履行安装（拆卸）时间和人员变更的。

第四十七条  凡违反本办法，安装和拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处以5000元以上3万元以下罚款：

（一）未按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件的；

（二）未制定建筑起重机械安装（拆卸）工程安全事故应急救援预案的；

（三）未履行建筑起重机械拆装告知程序的；

（四）未按照规定建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案的；

（五）未按照建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案及安全操作规程组织安装（拆卸）作业的。

第四十八条  凡违反本办法，安装和拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处以5万元以上10万元以下罚款：

（一）未编制拆装方案、制定安全施工措施的；

（二）未由专业技术人员现场监督管理的；

（三）未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；

（四）未向施工单位进行安全使用说明、办理移交手续的。

第四十九条　违反本办法，施工总承包单位有下列行为之一的，责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款：

（一）未根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施；

（二）未制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；

（三）建筑起重机械出现故障或者发生异常情况时，未采取果断措施消除故障和事故隐患的仍就强行投入使用的；

（四）违规允许安装和拆装单位擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着的；

（五）未向安装和拆装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件的；

（六）未对安装和拆卸单位单位提供的《告知书》中的内容进行现场审核的；

（七）未对安装和拆卸单位单位制定的建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案的；

（八）未制定本单位建筑起重机械生产安全事故应急救援预案的；

（九）施工现场有多台塔式起重机作业时，未制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

第五十条　违反本办法，施工总承包单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，限制在我区承接新的业务资格6个月：

（一）使用未经验收（含第三方的监督检验和施工总承包单位在使用前应组织的自验）或验收不合格的建筑起重机械的；

（二）委托不具备安装和拆卸资质的单位承担建筑起重机械的安装、顶升、加节、附着安装和拆卸作业的；

（三）正在使用的且已超过规定使用年限的建筑起重机械设备不能提供性能试验和结构应力测试合格报告的。

第五十一条　违反本办法，施工总承包单位有下列行为之一的，责令限期改正，并限制在我区承接新的业务资格3个月：

（一）已投入使用的建筑起重机械未按规定办理使用登记的；

（二）未办理使用登记注销手续就允许安装和拆卸单位违规拆卸建筑起重机械的。

第五十二条　违反本办法，监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款：

（一）未审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明和备案证明等文件；

（二）未对安装和拆卸单位单位提供的《告知书》中的内容进行现场审核把关的；

（三）未审核建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案（含采用非常规起重设备和方法进行安装（拆卸）工程以及超长附着的安装等专项施工方案）的；

（四）未监督安装和拆卸单位按照建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案进行作业或；

（五）未督促使用单位对建筑起重机械的安全使用状况进行定期检查和维护保养的；

第五十三条　违反本办法，监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并限制在我区承接新的业务资格3个月：

（一）已投入使用的建筑起重机械未按规定办理使用登记的；

（二）未办理使用登记注销手续就允许安装和拆卸单位违规拆卸建筑起重机械的。

（三）建筑起重机械在进行安装、顶升、加节、附着安装和拆卸作业时，未在现场实施旁站作业的；

（四）对采用非常规起重设备和方法进行安装（拆卸）工程以及超长附着的安装等专项施工方案，未按照规定组织专家论证，违规允许安装和拆卸单位安装完成的；

（五）违规允许安装和拆卸单位在建筑起重机械上安装非原制造厂家生产的标准节和附着的；

（六）未经生产厂家设计许可或未经方案审批同意，擅自改变建筑起重机械基础或标准节结构，违规允许安装和拆卸单位强行安装建筑起重机械的；

（七）违规允许安装和拆卸单位增加建筑起重机械未道附着以上自由端高度的；

（八）未办理使用登记注销手续就允许安装和拆卸单位违规拆卸建筑起重机械的；

（九）正在使用的且已超过规定使用年限的建筑起重机械设备不能提供性能试验和结构应力测试合格报告的。

第五十四条　违反本办法，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款；逾期未改的，责令停止施工：

（一）未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的；

（二）接到监理单位报告后，未责令安装单位、使用单位立即停工整改的。

第五十五条  凡违反本办法或未落实安全生产责任导致建筑起重机械在拆装和使用过程中发生一般事故或建筑起重机械倾覆倒塌的，按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）、《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第 15 号）、《关于加强全省建筑安全生产责任追究若干意见的通知》（苏建质安[2011]847号）和我局制定的《建筑工程责任主体安全生产文明施工管理实施办法》等文件规定，对施工总承包单位、监理单位、安装和拆卸单位进行相应经济处罚和行政处理。

第十一章  附  则

第五十六条　本办法中的施工总承包单位为在建筑施工活动过程中必须使用建筑起重机械的单位，通常泛指建筑施工企业。

第五十七条　建筑施工现场的各类桩工机械的安全管理参照本办法执行。

第五十八条　本办法自2014年7月1日起施行，同时废止“关于印发《南京市江宁区建筑起重机械安全管理实施办法》的通知（江宁建字[2013]36号）”。

第五十九条　本办法由南京市江宁区建筑工程局负责解释。

附一：南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案申请表

附二：南京市江宁区建筑起重机械设备备案登记证

附三：南京市江宁区建筑起重机械设备临时产权备案登记证

附四：南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案注销申请表

附五：南京市江宁区建筑起重机械安装（拆卸）告知书

附六：南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记注销表

附七：南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记申请表

附八：南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记证

附九：南京市江宁区建筑起重机械设备延期产权备案申请表

南京市江宁区建筑工程局

二○一四年六月二十六日

附一

南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案申请表

产权备案证证号：苏AN           经办人：            联系电话：

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地址 |  |  |  |
| 企业地址 |  | 成立时间 |  |
| 营业执照注册号 |  | 注册资金 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 职 称 |  |
| 设备材料 |  |  |  |
| 设备生产厂家 |  | 设备名称 |  |
| 制造许可证号 |  | 出厂日期 |  |
| 出厂合格编号 |  | 最大起重量 |  |
| 标准高度 |  | 起重臂长 |  |
| 申报单位意见： 法定代表人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 备案部门审查意见： 经办人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 备案部门审批意见： 审批人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

附二

南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案登记证

号牌号码                设备名称

产权单位

生产厂家

设备型号                出厂日期

出厂编号                生产许可证号

设备使用年限 ：自       年      月      日起，

至       年      月       日止。

注册登记日期：    年    月    日

发证机关盖章

发 证 日 期：     年    月    日

南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案登记证副证

号牌号码                设备名称

最大起重量              起重臂长

标准高度

年度检验记录

除建筑行政管理机关以外，其他单位或个人一律不得暂扣此证。

注：本《产权备案登记证》如有遗失的，使用单位应及时在地方报刊上刊登作废声明后，可向登记机构申请补办。

变更记录

附三

南京市江宁区建筑起重机械设备临时产权备案登记证

设备名称

原备案部门

原备案号                号牌号码

产权单位

生产厂家

设备型号                出厂日期

出厂编号                生产许可证号

设备使用年限 ：自       年      月      日起，

至       年      月       日止。

注册登记日期：    年    月    日

发证机关盖章

发 证 日 期：     年    月    日

南京市江宁区建筑起重机械设备临时产权备案登记证副证

设备名称

原备案部门

原备案号              号牌号码

最大起重量              起重臂长

标准高度

年度检验记录

除建筑行政管理机关以外，其他单位或个人一律不得暂扣此证。

注：本《临时产权备案登记证》如有遗失的，使用单位应及时在地方报刊上刊登作废声明后，可向登记机构申请补办。

变更记录

附四

南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案注销申请表

产权备案证证号：苏AN           经办人：            联系电话：

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地址 |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  | 成立时间 |  |
| 营业执照注册号 |  |  | 注册资金 |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 职 称 |  |
| 设备材料 |  |  |  |  |
| 设备生产厂家 |  |  | 设备名称 |  |
| 制造许可证号 |  |  | 出厂日期 |  |
| 出厂合格编号 |  |  | 最大起重量 |  |
| 标准高度 |  |  | 起重臂长 |  |
| 申报单位意见： 注销单位法定代表人签字： （公章）年 月 日 |  |  |  |  |
| 备案部门审查意见： 产权备案登记日期： 年 月 日 经办人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备案部门审批意见： 审批人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 | 如《南京市江宁区建筑机械设备产权备案登记证》原证已丢失，在办理产权备案注销手续时，必须提供原备案部门出据的书面证明材料。 |  |  |  |

附五

监督备案号：

□安装

南京市江宁区建筑起重机械   告知书

□拆卸

工程名称：____________________________

□安装单位：

□拆卸单位：

施工总承包单位：______________________

机械名称：____________________________

告知日期：____________________________

南京市江宁区建筑安全生产监督站制

| 工 程 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 拟□安装 □拆卸日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟使用时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起重机械设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  | 设备型号 |  |  |  | 产品合格证编号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设备出厂日期 |  |  |  |  |
| 产权单位 |  |  |  | 备案编号 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  | 自 年 月 日起，至 年 月 日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □安装 □拆卸单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质证书编号 |  |  |  |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |
| 施工现场负责人 |  |  |  |  |  |  | 安全考核B类证书证号 |  |  |  |  |  |
| 现场技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |  |  | 安全考核C类证书证号 |  |  |  |  |  |
| □安装 □拆卸人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工种 |  | 特种作业人员操作证号 |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |  | 备注 |

| 安装单位提交总承包单位、监理单位审核的文件资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 文件资料名称 |  |
| 1 |  | 《南京市江宁区建筑起重机械设备备案登记证》或《南京市江宁区建筑起重机械设备临时备案登记证》 |  |
| 2 |  | 施工总承包单位资质证书 |  |
| 3 |  | 安装和拆卸单位施工资质证书和安全生产许可证副本 |  |
| 4 |  | 安装和拆卸单位特种作业人员名单及资格证书 |  |
| 5 |  | 安装和拆卸单位负责建筑起重机械安装（拆卸）工程专职安全生产管理人员和专业技术人员名单及资格证书 |  |
| 6 |  | 辅助起重机械的检测合格证及其特种作业人员名单及资格证书 |  |
| 7 |  | 安装和拆卸单位与施工总承包单位签订的安装（拆卸）工程合同 |  |
| 8 |  | 建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案 |  |
| 9 |  | 建筑起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案 |  |
| 10 |  | 《南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记注销表》（新购机械首次安装和外埠首次进入江宁的建筑起重机械可不提供此表，但应提供产权单位出具该建筑起重机械未使用的情况说明） |  |
| 11 |  | 其他资料 |  |
| 我单位承诺所填报的上述内容及提供的文件资料均真实、准确，如有填报不实或不准确等而造成任何后果，由我单位承担相应责任。 安装和拆卸单位意见(公章)： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 以上各项资料已经我单位审核无误，同意进行作业。 施工总承包单位（公章） 项目经理（签字）： 年 月 日 |  |  | 以上各项资料已经我单位审核无误，同意进行作业。 监理单位 (公章)： 项目总监（签字）： 年 月 日 |
| 监管部门 (公章) ： 签收人（签字）： 签收时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 填 表 说 明 | 1、本表一式四份，设备安装和拆卸单位、施工总承包单位、监理单位和监管部门各留存一份；2、安装和拆卸单位应当在建筑起重机械安装（拆卸）前2个工作日内，填写本表告知安全监督机构相关科室；3、起重设备名称栏中应填写：塔式起重机、物料提升机、施工升降机等；4、“安装（拆卸）作业人员情况”一栏，也包括辅助起重机械设备特种作业人员，特种作业人员的资格证书必须合法有效，且证件本人必须在本人证件的复印件上签署“此件仅作XXX建筑项目部专用”，并签名确认；5、施工总承包单位、监理单位应对起重机械安装单位提交的文件资料进行审核，填写审核意见：符合要求、不符合要求，并加盖公章。 |  |  |

附六

南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记注销表

使用单位（公章）：

| 设备名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工地名称 |  |  |  |  | 工地地址 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 工地联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 使用登记证编号 |  |  |  | 产权备案证证号 |  |  |  |  |
| 计划拆除时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 拆除单位 |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |
| 拆卸特种作业人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 工 种 |  | 资格证编号 |  |  |  | 备 注 |
| 拆除方案 |  | 有/没有 | 南京市江宁区建筑起重机械安装（拆卸）告知书 |  |  |  |  | 有/没有 |
| 监理单位审查意见： 项目总监（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记部门审核意见： 经办人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、特种作业人员的资格证书必须合法效，且证件本人必须在本人证件的复印件上签署“此件仅作XXX建筑项目部专用”，并签名确认；2、审报表中的特种作业人员必须到现场进行实际操作；3、施工总承包单位注销结束后，应将此表妥善保管，不得丢失，并将此表移交给安装和拆卸单位，以便此台建筑起重机械在下次安装告知时作为必备资料。 |  |  |  |  |  |  |  |

附七

南京市江宁区建筑起重机械设备使用登记申请表

使用单位（公章）：

| 工地名称 |  |  |  |  |  | 工地地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  | 设备型号 |  |  | 制造厂家 |  |  |  |  |  |  |
| 制造许可证编号 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装单位 |  |  |  |  |  | 安装负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 产权单位 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 产权备案证编号 |  |  |  |  | 设备使用年限 | 自 年 月 日起，至 年 月 日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位或总承包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 监督检验单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督检验日期 |  |  |  |  |  | 监督检验合格证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共同验收单位 |  |  |  |  |  |  | 共同验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用过程中特种作业人员名单（含司机、司索信号工等，但信号和司索人员不得为同一人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 工 种 |  |  | 资格证编号 |  |  |  |  |  |  | 备 注 |  |
| 监理单位审查意见： 项目总监（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记部门审核意见： 经办人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用登记证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、申报时应携带下列资料：①《南京市江宁区建筑起重机械监督检验合格证》、《南京市江宁区建筑起重机械设备产权备案登记证》或《南京市江宁区建筑起重机械设备临时产权备案登记证》（原件及复印件）和安装验收资料；②建筑起重机械运行维护保养等管理制度；③建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；2、特种作业人员的资格证书包括建筑起重机械司机、建筑起重司索信号工和建筑起重机械安装拆卸工）必须合法效，且证件本人必须在本人证件的复印件上签署“此件仅作XXX建筑项目部专用”，并签名确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附九

南京市江宁区建筑起重机械设备 使 用 登 记 牌 工地名称： 使用单位： 使用登记编号： 设备名称： 产权备案编号： 规格型号： 建筑起重机械司机： 证号： 建筑起重机械司机： 证号： 建筑起重指挥工： 证号： 建筑起重司索工： 证号： 监督检验单位： 监督检验编号： 设备使用年限：自 年 月 日起，至 年 月 日止。 登记日期： 登记机构（章）：

注：本《使用登记牌》如有遗失的，使用单位应及时在地方报刊上刊登作废声明后，可向登记机构申请补办。

附九

南京市江宁区建筑起重机械设备延期产权备案申请表

受理编号：                                        受理时间：

| 产权单位名称 （盖章） |  |  | 建筑起重机械名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业负责人 |  |  | 营业执照 编号 |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 规格型号 |  |  | 主要参数 |  |
| 出厂日期 |  |  | 原产权备案证 编号 |  |
| 检测机构 |  |  | 检测报告 编号 |  |
| 已申请延长使用年限次数及期限 | 申报单位意见： 产权单位法定代表人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 备案部门审查意见： 经办人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备案部门审批意见： 审批人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表一式俩份，备案部门和产权单位各一份。