《市政基础设施工程质量安全监理》

学习心得

——蒋德元

本人有幸参加了由公司领导邀请的市市政质监站许琼鹤科长，于2015年1月24日上午9:00借用市市政行业协会场所对员工进行了业务指导的讲座。本人听后，感到特别受用，将有利于提高自己解决问题的能力和监理水平。

一、质量管理和监理工作要点

1、在工程施工过程中决定工序质量的主要有五大因素，分别为：“人”——资质、资格、技术能力、质量意识等；“机”——合格配套的机械；“料”——合格的材料，以及对材料的科学存储；“法”——施工组织设计中所体现的技术措施、工艺方法等；“环”——自然、社会和合理的环境；

2、监理的工作内容是“三控两管，一协调和一履职”；

3、监理的工作手段有四种，分别为：①“旁站”——危险性较大的及以上的工序、节点和质量通病防治导则要求的情形；②“巡视”——应覆盖“人、机。料、法、环”的质量控制的各个环节以及文明施工、安全生产各个方面；③“平行检验”——在施工单位自检合格的基础上由监理单位独立地开展检验活动，这也充分体现了监理行为的独立性和权威性，主要有：外观、标高、砼强度及钢筋保护层的厚度等等；④“见证取样”——江苏省规定每项单位工程只能在一个检测机构内进行检测（特种检测除外）。见证范围为：进场材料、半成品、构配件、试块、试件等现场取样、送检过程；现场的安全教育培训过程、安全和质量技术交底过程、应急救援预案的演练过程；

二、须熟悉和了解的法律法规有：《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《南京市大气污染防治条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》、《南京市建设工程施工现场管理办法》、《南京市扬尘污染防治管理办法》、《关于进一步加强我市建设工程安全生产与文明施工长效管理的若干意见》。

三、参建各方责任主体的质量义务

1、建设单位：办理图审、报监、施工许可证手续，做到现场三通一平保证合理的工期，组织竣工验收，资料的归档移交、置永久标牌等等；

2、施工单位：严禁转包及违法分包、要求按图施工、上道工序未验收下道工序严禁施工，项目经理、安全员、质检员履职到位；

3、监理单位：按规定配备人员和检测仪器，不得擅自变更总监，不得降低质量标准，对参建单位的违法违规行为制止无效的应及时报告建设单位或监管部门；

四、市政精品工程中的技术措施

1、新型防沉降检查井盖的施工工艺及注意事项；

2、预制的砼路缘石和砼模块具有外形美观、表面平整、方便施工、节约用工、强度高等优点；

3、透水砼具有透水性高、补充地下水、承载力高、平整度好、更加生态环保、缓解城市“热岛”效应等优点；

4、灌注桩的钢筋笼制作宜采用自动滚焊加工来保证质量；

5、土方开挖要分层分段有序先深基坑后浅基坑、先撑后挖的原则进行开挖；

6、钢筋安装的定位措施；

7、砼浇筑前的除尘、冲洗、刷脱模剂的工艺。砼试块的标养、同养、现场回弹、取芯的检验值的分析；薄膜覆盖加滴漏或自动喷淋的砼养生方法；

8、应用预留凹槽法处理施工缝；

9、样板引路和首件认可制度是提高一线工人的技能，确保各项质量和安全管理的要求能传达到每个班组的每位工人；

10、工期超过三个月的工程要求设固定围挡，较短工期的工程要求设密布式注水围挡，社会通道和施工区域有效地隔离，做到并保持整洁和洒水降尘，设置车辆冲洗台。

纵观行业的形势不容乐观，政府会进一步压缩基础设施规模，市场竞争日趋激烈，优胜劣汰，打铁还需自身硬，必须要有危机感，唯有提高自身素质，多学习、多总结，强化安全生产、文明施工、质量管理和专业技能的意识，提高服务水平，方能有一席之地！

上述若有不妥之处，请领导批评指正。

二〇一五年元月二十八日